COMUNE DI........................

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

(aggiornato al l’8/2/96)

CAPITOLATOTIPO PER LA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

TITOLO PRIMO: CAPITOLATO

ART.   1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
ART.   2 - DURATA - ESCLUSIVA DEL SERVIZIO - DIRITTO DI PRIVATIVA
ART.   3 - IMPIANTI ESISTENTI E SPESE RELATIVE
ART.   4 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI - NORME DI COSTRUZIONE
ART.   5 - AMPLIAMENTI E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI - SPOSTAMENTO CAUSA LAVORI
ART.   6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DI NUOVI IMPIANTI
ART.   7 - COLLAUDI
ART.   8 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E VIGILANZA
ART.   9 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE
ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 11 - LOCALI
ART. 12 - TARIFFA
ART. 13 - REVISIONE DELLE TARIFFE
ART. 14 - FORNITURE GRATUITE
ART. 15 - UTILIZZAZIONI DELLE CANALIZZAZIONI
ART. 16 - PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO
ART. 17 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
ART. 18 - CORRISPETTIVI SPETTANTI AL COMUNE E ALL’IMPRESA CONCESSIONARIA
ART. 19 - COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
ART. 20 - RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONI - NORME SINDACALI
ART. 21 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 22 - DIRITTO DEL RISCATTO
ART. 23 - ARBITRATO
ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE
ART. 25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISCATTO
ART. 26 - NORME APPLICABILI 
ART. 27 - CAUZIONE
ART. 28 - MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLA GESTIONE
ART. 29 - MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA
ART. 30 - SPESE DI STIPULA DELL’ATTO
ART. 31 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
ART. 32 - DEOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART. 33 - FIRMA DEL CONTRATTO

TITOLO SECONDO: ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI ......... CONTRATTO DI ABBONAMENTO - CONDIZIONI

ART.   1 - DOMANDA DI ABBONAMENTO
ART.   2 - ANTICIPAZIONE SPESEI
ART.   3 - TARIFFA DI ABBONAMENTO
ART.   4 - MANUTENZIONE - SORVEGLIANZA - RIPARAZIONI - RICAMBIO - LAMPADE
ART.   5 - DURATA - DECORRENZA - SCADENZA DELL’ABBONAMENTO
ART.   6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
ART.   7 - IMPIANTI E SPESE RELATIVE
ART.   8 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI CORRENTE
ART.   9 - MOROSITA’
ART. 10 - RIMBORSO QUOTA
ART. 11 - RIATTIVAZIONE CORRENTE
ART. 12 - DIRITTI
ART. 13 - RECLAMI
ART. 14 - AVVERTENZA UTILE AGLI UTENTI

NOTE

TITOLO PRIMO: CAPITOLATO

ARTICOLO 1 
Oggetto e caratteristiche della concessione

(1) 	E’ istituito nel Comune di................. il servizio di distribuzione energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe ubicate nei cimiteri comunali.
(2) 	Il servizio viene dato in concessione ad una impresa specializzata, che sia in grado di offrire garanzie di maggiore funzionalità in ordine al concreto esercizio del pubblico servizio, la quale, nel nome, per conto e nell’interesse del Comune, con proprio personale e a proprio rischio e pericolo, vi provvederà secondo le direttive del presente disciplinare.
(3) 	La concessione ha per oggetto l’esercizio, la manutenzione, la sistemazione e l’eventuale ampliamento degli impianti elettrici di luce votiva delle tombe monumenti, delle cappelle, delle edicole, dei loculi, delle cellette ossario, delle aiuole, delle fosse comuni ecc., e la forniture e posa in opera di apparecchi porta lampada - portafiori nei Cimiteri di............ .
La concessione s’intende estesa a favore del concessionario anche negli ampliamenti che si verificheranno nell’ambito dei Cimiteri sopracitati o in relazione alla costruzione di nuovi Cimiteri.
(4) 	Essa s’intende limitata esclusivamente alla distribuzione dell’illuminazione elettrica votiva ed alla fornitura e posa in opera dell’apparecchio porta lampada - portafiori. Qualora l’utente non ritenga di dover adottare l’apparecchio previsto, potrà installare altre apparecchiature purché di tipo preventivamente autorizzato dal l’Ufficio comunale competente ad eccezione dei loculi e delle cellette ossario nei quali detti apparecchi saranno sempre nei tipi previsti dal presente disciplinare.
(5) 	L’Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti fra la concessionaria e gli utenti, i fornitori ed i terzi in genere.

ARTICOLO 2
Durata - Esclusiva del servizio - Diritto di privativa

(1) 	La concessione è data per la durata di anni 10, e il servizio sarà svolto con diritto di privativa.
(2) 	La concessione avrà inizio, per gli impianti elettrici già esistenti, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, atto da redigersi entro 30 giorni dall’avvenuta esecutività dell’aggiudicazione. La gestione degli impianti di eventuali ampliamenti avrà inizio dalla data di effettuazione del collaudo definitivo e salvo esito positivo dello stesso.
(3) 	La assegnazione della gestione di eventuali nuovi impianti, non determina modifica della durata della concessione.
(4) 	Alla naturale scadenza, il contratto potrà essere rinnovato ai sensi del 2° comma dell’art. 44 della L.724/94, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato e dal contratto stesso.
(5) 	L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di motivata necessità, la facoltà di prorogare una sola volta il termine del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, da comunicarsi alla Ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno novanta giorni prima della naturale scadenza o della scadenza conseguente al rinnovo del contratto medesimo.
(6) 	La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, prevista dal capitolato e dal contratto stesso.

ARTICOLO 3
Impianti esistenti e spese relative

(1) 	Gli impianti di luce votiva esistenti alla data del verbale di consegna con tutte le relative apparecchiature elettriche, verranno consegnati al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna.
(2) 	La concessionaria si impegna ad usarlo con cura, diligenza e ordine, rispondendo di ogni danno, anche causato da estranei per tutto il periodo di durata della concessione, inoltre è obbligata a procedere alla totale ristrutturazione e alla messa a norma degli impianti, secondo le norme tecniche riportate all’art. 4, entro 12 mesi dall’avvenuta consegna.
(3) 	Ogni onere per l’esecuzione di eventuali nuovi impianti, ampliamenti, o nuove costruzioni sarà a carico della ditta concessionaria, alla quale è affidato il compito di fornire ed installare gli apparecchi di cui all’art.1 adottando tipi e modelli preventivamente approvati dall’Ufficio comunale incaricato della vigilanza, ed applicando i prezzi approvati dalla GM i quali verranno determinati applicando sul costo d’acquisto dell’apparecchio prescelto la percentuale del 20% per Spese generali ed utile d’Impresa. 

ARTICOLO 4
Ristrutturazione e adeguamento impianti - norme di costruzione

(1) 	Gli impianti dovranno essere ristrutturati ed adeguati alle vigenti normative, sulla base di un progetto redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato. Il progetto dovrà essere presentato, corredato dai necessari supporti tecnici, al dipartimento lavori pubblici del Comune, entro giorni 45 dall’affidamento.
(2) 	L’impianto dovrà essere ristrutturato a regola d’arte, nel rispetto delle vigenti normative anche in materia di sicurezza degli impianti elettrici (Legge 46/90).
(3) 	Costituiscono parte integrante dell’impianto le opere necessarie all’installazione del contatore. Il contributo dovuto all’ENEL per la volturazione ed eventuale traslazione sarà a carico della Concessionaria.
(4) 	La distribuzione per l’accensione delle lampade votive verrà fatta a bassa tensione. Pertanto gli impianti dovranno essere provvisti di uno o più trasformatori di corrente della potenza adeguata.
(5) 	I cavi per la distribuzione di energia della cabina ai trasformatori dovranno essere interrati a norma CEI. Per i tratti in cui si dovessero fare attraversamenti sotterranei, i cavi dovranno essere fatti correre in un tubo di guaina.
I cavi che si dipartono dai trasformatori per l’alimentazione delle lampadine votive, dovranno essere disposti preferibilmente in circuito, usando tutti i possibili accorgimenti per rendere i fili poco e nulla appariscenti.
(6) 	La Ditta concessionaria dovrà provvedere con sollecitudine alla sistemazione dei viali o delle strade eventualmente danneggiate dagli scavi per la posa della rete di distribuzione.
Qualora durante i lavori dovesse provocare danni alle opere murarie, la Ditta concessionaria è obbligata a ripararli immediatamente. 
(7) 	L’esecuzione dell’impianto verrà realizzato dalla concessionaria indipendentemente dal numero di adesioni al servizio di illuminazione votiva.
(8) 	Tutti i materiali di risulta dovranno essere smaltiti a cura e spese della stessa concessionaria, nel rispetto delle leggi e delle normative cimiteriali.

ARTICOLO 5
Ampliamenti e potenziamento degli impianti - Spostamento causa lavori

(1) 	In relazione ai progetti di ampliamento e/o nuova costruzione all’interno del cimitero di nuovi reparti, complessi di loculi, cellette ossario, fosse comuni, tombe e cappelle gentilizie, la Concessionaria si assume l’onere della costruzione degli impianti per l’illuminazione votiva, previa approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale, progetto da presentare entro 45 giorni dalla data della richiesta presentata dall’Amministrazione stessa.
Ad impianto ultimato verrà effettuato regolare collaudo con spesa a carico del concessionario., ai sensi dell’art.28 della legge 109/94 e successive modificazioni.
(2) 	Il concessionario s’intende compensato per tutte le spese di costruzione degli impianti a mezzo del contributo di primo impianto che l’utente verserà in forma diretta, “una tantum” ed a fondo perduto, in rapporto agli impianti: loculi, cellette ossario ecc.
(3) 	L’ampliamento dell’impianto potrà avvenire in forma graduale, in relazione e alla formazione delle utenze e all’utilizzazione dei campi componenti il Cimitero.
L’impianto sarà cioè eseguito in forma definitiva per le parti primarie che competono al funzionamento dell’insieme mentre sarà possibile differire nel tempo l’esecuzione delle parti secondarie sino a che non sarà richiesta la loro utilizzazione anche parziale, o anche da parte di un solo utente.
Rimane comunque esclusa a priori la costruzione di parti provvisorie salvo naturalmente l’autorizzazione preventiva e per iscritto espressa dall’Ufficio comunale competente.
(4) 	Qualora, a causa dell’esecuzione di opere di qualsiasi genere, si rendesse necessario lo spostamento o l’interruzione di linee o di parti dell’impianto, la concessionaria dovrà provvedere a quanto necessario a propria cura e spese, entro giorni 30 dalla richiesta.

ARTICOLO 6
Modalità di esecuzione di nuovi impianti

(1) 	Ogni impianto dovrà essere accuratamente eseguito secondo le norme CEI in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori ed a perfetta regola d’arte in modo da non recare pregiudizio all’estetica del Cimitero.
Si dovranno inoltre in particolare nel dettaglio osservare le seguenti prescrizioni:

Quadro generale (380-220V)
Costituito da un cabinato metallico, verniciato a fuoco previa fosfatazione, di tipo chiuso, apribile anteriormente per l’ispezione, minimo grado di protezione IP44.
Lo stesso recherà montate le seguenti apparecchiature:
•	n. 1 interruttore generale automatico con potere di interruzione pari a 6000 A (U) completo di sezionatore porta fusibili a monte e lampade di segnalazione a bassa tensione;
•	interruttori magnetotermici differenziali ad alta o media sensibilità a protezione delle linee di distribuzione principale.
Il cablaggio dovrà essere eseguito con conduttori in rame isolati con materiale termoplastico grado 3° con relativi terminali.
Tutti i componenti devono essere di tipo modulare per montaggio su guida DIN.
È vietato inserire in un terminale più conduttori.
Le morsetterie dei circuiti dovranno essere del tipo componibile, su liste in materiale plastico isolante ad alte caratteristiche dielettriche, con serraggio senza tranciature dei cavi e con interposizione fra i singoli morsetti di appositi separatori in PVC.
Tutti i circuiti di comando e di misura dovranno essere protetti da fusibili.
La portata nominale delle apparecchiature di comando dovrà essere 1,2 volte superiore alla corrente di funzionamento con carico tutto inserito.
A portelli aperti nessun componente in tensione del quadro dovrà risultare accessibile manualmente mediante l’utilizzo di apparecchiature con morsetti “ a prova di dito” oppure di opportuni schermi in p.v.c. o plexiglas.
Se questi provvedimenti non potessero per motivi particolari essere adottati, dovrà provvedersi il quadro di microinterruttori montato sugli sportelli ed agenti sulla bobina di sgancio dell’interruttore generale.
Il quadro dovrà avere dimensioni tali da permettere futuri ampliamenti dell’ordine del 25%.
Tutte le apparecchiature ed i conduttori dovranno essere denominate o contrassegnate, in relazione al servizio dagli stessi esplicato, per permettere una razionale visione, utilizzazione e manutenzione dell’impianto.
Il cabinato dovrà essere installato possibilmente in locale apposito accessibile al solo personale specializzato.

Linee elettriche
Le linee elettriche agli effetti funzionali, si suddividono in tre tipi:
1)	linee di distribuzione principale alla tensione di rete dell’ENEL;
2)	linee di derivazione principale alla tensione ridotta di 24V (massima);
3)	linee di derivazione secondarie sempre alla tensione ridotta di 24V (massima).
Per quanto concerne la posa le stesse possono essere installate:
a) interrate:
Verranno eseguite in cavo unipolare o multipolare in rame isolato in gomma butilica per la tensione di prova di 4 KV e di 1 KV d’esercizio e con guaina di protezione in p.v.c. conforme alle norme CEI 20/13 ed UNEL 35.355.
E’ fatta eccezione per l’esecuzione dei singoli punti luce nei campi speciali dove si richiede l’utilizzo di cavetti isolati in neoprene o vinilpiombo ad alta flessibilità.
Dovranno essere poste su letto di sabbia di cm. 20 in tubazioni di plastica pesante 100 mm. rinfiancate in calcestruzzo di cemento a 2,5 q.li per mc. ed installate in scavo 	ad una profondità di cm. 50.
Le tubazioni dovranno essere attestate fra due pozzetti rompitratta la cui distanza non dovrà mai superare 25 ml.;
b) nei sottotetti e nelle intercapedini:
Dovranno essere poste in tubazioni di p.v.c. pesante (norme CEI 23/8 (III - 161) fasc. n. 160 - tabella UNEL 37121-70 di sezione almeno doppia dell’ingombro effettivo dei conduttori.
Le stesse tubazioni: 
•	se fissate a parete dovranno essere usati collari distanziatori in lamiera stampata e zincata in numero di 3 per metro;
•	se posate a solaio dovranno essere rinfiancate e coperte con malta di cemento.
Le tubazioni dovranno essere installate in modo da permettere lo sfilamento delle linee da cassetta a cassetta.
Le linee saranno eseguite in conduttori unipolari con isolamento butilico come sopra.
c) sottotraccia a parete:
dovranno essere poste in opera in tubazioni di PVC pesante flessibile (tabella UNEL 37121-70) sempre di diametro almeno doppio dell’ingombro delle linee stesse e ricoperte da uno spessore minimo di 1,5 cm. d’intonaco.
Le tracce dovranno seguire, nel limite del possibile, direzioni parallele ed ortogonali al piano orizzontale.
Dovrà sempre essere assicurata la sfilabilità dei conduttori. 
Le linee saranno eseguite in conduttori unipolari con isolamento termoplastico grado 3° (1000 V d’esercizio) nel caso di alimentazione di punti luce centrali a soffitto, con cavetti isolati in vinilpiombo nel caso di alimentazione dei singoli loculi. Si specifica che il punto luce di ogni singolo loculo dovrà avere origine dalle scatole di derivazione 
perimetrale del relativo ambulacro.

NOTA:  Non sono ammesse, salvo preventiva autorizzazione ed accettazione della Direzione Lavori, linee gaffettate a muro o sospese a funi metalliche.

Quadri secondari (220V/24V)
•	Potranno, a seconda dei casi e su indicazione della D.L., essere incassati nelle murature o fissate su telaio annegato in plinto di sostegno in cls. con altezza di almeno 20 cm. f.t. provvisto di vano per il passaggio dei cavi;
•	In ogni caso dovranno essere del tipo a doppio isolamento, con grado i protezione non inferiore a IP46 e realizzati in poliestere e fibra di vetro (tipo Legrand serie Marina o La Conchiglia serie BV o simili) con bocchette laterali di aerazione.
•	All’interno dei medesimi dovranno essere montanti:
•	n. 1 interruttore generale magnetotermico differenziale ad alta sensibilità; 
•	trasformatori riduttori di tensione 200/24V + 5% tipo ERC per servizio continuo a basso autoconsumo con morsetti tropicalizzati, completi di fusibili di protezione rapidi sul primario e sul secondario;
•	n. 1 presa 2x10a+T in custodia stagna tipo Ticino in poliestere protetta da fusibile modulare rapido;
•	morsetteria tropicalizzata montata su guida DIN;
•	targhette indicatrici.

NOTA:  I trasformatori devono essere dimensionati in modo tale da superare di circa il 20% la potenza di carico: salvo diverse disposizioni date dalla D.L. i carichi dovranno essere suddivisi in modo tale da non superare i 250 va per trasformatore.

Scatole di derivazione
Dovranno essere del tipo stagno in p.v.c. tipo Gewiss o Le grandi con viti di chiusure in acciaio inox.
Le giunzioni all’interno avverranno con liste componibili di morsetti a mantello fissati sul fondo delle medesime.

Impianto di messa a terra
Dovrà essere realizzato per la protezione dei contratti indiretti che possono avvenire sulla parte di impianto a 380/220V.
Pertanto dovranno essere collegati all’impianto tutte le masse metalliche dei quadri elettrici (armadi, piastre di fondo, trasformatori) e gli utilizzatori quali prese e punti luce.
I dispersori dovranno essere uno per quadro (principali e secondari) con un minimo di due, intercollegati con corda di rame isolata non inferiore a 16 mmq.

Isolamento
Ad impianto ultimato l’isolamento elettrico di ogni tronco di linea, a partire dal quadro ed escludendo gli apparecchi utilizzatori, dovrà essere di almeno ohm 2.000x tensione d’esercizio, misurato fra due conduttori della stessa linea e, fra uno di questi e la terra.

d) Caduta di tensione:
Il calcolo delle sezioni dei conduttori e dei cavi di collegamento, dovrà essere fatto in modo che, la caduta di tensione complessiva massima, per l’utilizzatore più distante dal quadro, ad apparecchi tutti inseriti, non superi il 4% della tensione ridotta di distribuzione, che dovrà essere di 24 V.

e) Scavi:
Nell’esecuzione degli scavi in genere, la concessionaria dovrà procedere in modo da impedire franamenti, restando essa totalmente responsabile di eventuali danni alle opere ed alle persone, con obbligo di provvedere a sue spese, alla rimozione delle materie franate.
La concessionaria è responsabile tanto dei danni ai lavori, quanto di quelli alle persone, alle proprietà pubbliche e private, che potessero accadere per mancanza od insufficienza di tali puntellature, sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza addurre alcun pretesto di rifiuto alle disposizioni e/o prescrizioni impartite dal competente ufficio comunale.
La concessionaria dovrà inoltre provvedere a sue spese, affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno, siano deviate in modo che, non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile del competente ufficio comunale dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del cantiere, od ai pubblici scarichi ovvero su area che, la concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per reinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dal competente ufficio comunale per essere poi riutilizzate.
In ogni caso le materie depositate non dovranno provocare danni ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
Nell’esecuzione dei suddetti reinterri e riempimenti, si procederà con diligenza a strati orizzontali di eguale altezza, distribuendo le materie bene sminuzzate e con la massima regolarità, battendo e ben costipando ogni successivo strato.
La ricostruzione delle pavimentazioni stradali che, seguirà quando gli scavi saranno colmi, dovrà essere eseguita da operai specializzati ed estesa ove occorra, anche oltre i bordi dello scavo, in modo da eliminare qualsiasi soluzione di continuità.
La concessionaria ha l’obbligo dell’esecuzione dei tracciamenti tanto planimetrici che altimetrici, quindi è responsabile degli errori che potessero accadere anche nel caso che all’esecuzione del tracciamento medesimo, abbia preso parte un funzionario dell’ufficio comunale competente. Se nei tipi e disegni consegnati si verificasse qualche quota errata, la concessionaria non potrà pretendere in virtù di questo fatto, indennità o compenso di sorta, né valersi degli stessi disegni di appoggio alla sua domanda ma sarà tenuta a darne tempestivo avviso all’Ufficio comunale competente.
L’Amministrazione comunale si riserva di far includere nello scavo un proprio cavo, per propria necessità.

ARTICOLO 7
Collaudi

(1) 	Ai sensi dell’art.28 7° comma lettera b) della legge 109/94 e successive modificazioni, il collaudo deve essere eseguito in corso d’opera.
(2) 	Una volta ultimati gli impianti la Concessionaria dovrà depositare presso l’ufficio comunale competente due copie degli elaborati grafici esecutivi degli impianti realizzati, nonché di due serie di planimetrie e sezioni, con sopra segnate le precise posizioni delle condutture, del quadro, dei pozzetti e le caratteristiche tecniche e dimensionali dell’impianto elettrico.
(3) 	Prima di essere messi in esercizio gli impianti verranno sottoposti al collaudo finale ai sensi dell’emanando regolamento di attuazione dell’art.28 della legge 109/94 e successive modificazioni, il collaudatore dovrà provvedere anche alla denuncia dell’impianto di terra.
Tutti gli impianti e le forniture saranno sottoposti alle prove di funzionamento, tenute presenti le garanzie e le prescrizioni del progetto.
Resta inteso che tutte le prove ed i materiali per essi occorrenti restano a carico della concessionaria, salvo diverse prescrizioni riportate nel suddetto regolamento.
(4) 	Sarà cura del responsabile del procedimento (*) durante l’esecuzione di nuovi lavori effettuare le verifiche e prove ritenute necessarie ad accertare che la fornitura dei materiali e degli apparecchi costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente corrisponda a quanto esposto nel progetto approvato.
(5) 	La data del verbale attestante l’esito positivo del collaudo, indicherà l’automatico inizio della gestione del nuovo impianto.
(6) 	Gli impianti dovranno essere sottoposti a verifica, da parte di un tecnico abilitato, ogni due anni per tutta la durata della concessione. Copia del verbale di verifica dovrà essere trasmesso all’Amministrazione Comunale. Le spese sono a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 8
Disciplina del servizio e vigilanza

(1) 	I rapporti amministrativi e di servizio fra l'impresa concessionaria ed il Comune, si svolgono attraverso il responsabile del procedimento (*) al quale compete anche di vigilare in ordine alla gestione del servizio ai sensi dell’art. 265 del T.U. 1175 del 14.09.1931, e dell’art.28 8° comma della legge 109/94 e successive modificazioni, per quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti 
(2) 	L’illuminazione dovrà essere garantita giorno e notte, salvo casi di interruzione della fornitura di energia elettrica, e nell’occorrenza di lavori o di riparazioni, durante i quali la sospensione dovrà essere ridotta al tempo strettamente necessario.
Sono a carico della ditta concessionaria il consumo di energia elettrica, gli eventuali aumenti di potenza necessari per maggiore carico dell’impianto di luce votiva, e le spese ad essa annesse.
Sono pure a carico della Ditta Concessionaria le lampadine ed i relativi porta lampade.
Le lampadine fulminate dovranno essere sostituite entro e non oltre giorni 8 dalla richiesta di sostituzione o dalla verifica del non funzionamento.
(3) 	Il responsabile del procedimento (*) incaricato della vigilanza ha la facoltà di vigilare in ordine alla gestione di tutti i servizi e di ispezionare gli impianti e la impresa concessionaria è tenuta a fornire tutti i chiarimenti.
(4) 	L’impresa è tenuta a comunicare, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, il nome del responsabile del servizio al quale il responsabile del procedimento (*) farà riferimento per le comunicazioni e per le disposizioni in ordine alla concessione.
(5) 	Durante l’esecuzione del servizio l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far eseguire verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni riportate nel capitolato. Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche, l’impresa concessionaria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi.
(6) 	L'impresa concessionaria dovrà disporre di mezzi, personale e quant’altro occorrente in misura sufficiente ed adeguata per poter soddisfare le necessità dell’utenza.
(7) 	Eventuali variazioni saranno concordate tra il Comune, ente concedente, e l'impresa concessionaria.

ARTICOLO 9
Macchinari ed attrezzature

(1) 	Il Concessionario ha l’obbligo di servirsi di una dotazione sufficiente di mezzi, attrezzature collaudati e dichiarati idonei, e quant’altro necessario per assicurare il regolare servizio, in relazione alle richieste del pubblico, i quali all’occorrenza, potranno essere ricoverati in depositi situati all’interno dei Cimiteri, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10
Obblighi del Concessionario

(1) 	La Ditta Concessionaria è tenuta a:
1.	curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, compresa la eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo, deteriorate o fuori servizio o non più conformi alle norme in materia;
2.	fornire l’energia elettrica, solo per illuminazione votiva, a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti le norme e le condizioni di cui al contratto di abbonamento;
3.	attenersi scrupolosamente ai patti e condizioni di cui al presente capitolato nonché ai vigenti regolamenti, inoltre l'impresa concessionaria è soggetta, in quanto applicabili, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, alle disposizioni della legge 109/94 e successive modificazioni, art.2) lett. b) e al 4° e 5° comma dello stesso articolo, al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al regolamento comunale per i contratti, al regolamento comunale di contabilità, al regolamento comunale di polizia mortuaria (o di igiene) ed alle loro eventuali modifiche;
4.	prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà presentare al responsabile del procedimento (*) il piano di sicurezza dei cantieri nonché la documentazione prevista al 7° comma dell’art.18 delle legge 55/90;
5.	l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori oggetto della concessione, dei 	procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto previsto dalla L:626 del 19.9.1994, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati;
6.	curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori o a cause di forza maggiore, non imputabili alla Ditta concessionaria;
7.	provvedere a tenere aggiornata una planimetria schematica degli impianti, indicandovi tutti i tracciati principali e secondari delle condutture, le apparecchiature elettriche installate, nonché tenere aggiornato l’elenco degli abbonati al servizio che dovrà essere trasmesso semestralmente su floppy disk all’Amministrazione Comunale insieme alla copia della planimetria, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla copia depositata;
8.	provvedere a propria cura e spese allo spostamento di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito a lavori di manutenzione, sistemazione o adeguamento;
9.	sia nell’esercizio che per la realizzazione dei nuovi impianti verrà assicurato il rispetto delle seguenti norme:
•	Legge 186 del 01.03.1968
•	Legge 791 del 18.10.1977
•	D.P.R. 547 del 27.04.1955
•	D.P.R. 164 del 07.01.1956
•	Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano per gli impianti elettrici.

ARTICOLO 11
Locali

(1) 	L'impresa concessionaria dovrà disporre di almeno un locale ad uso ufficio, munito di apparecchio telefonico, provvisto di segreteria telefonica, ed in possesso delle specifiche autorizzazioni, ubicato nel Comune capoluogo.
(2) 	I locali devono essere accessibili al personale comunale incaricato della vigilanza sul servizio in concessione in ogni momento, ed a disposizione dell’utenza nell’orario d’ufficio almeno due giorni alla settimana.
(3) 	L'Amministrazione Comunale concedente può richiedere o prescrivere le opportune riparazioni e sostituzioni di locali.

ARTICOLO 12
Tariffa

a) Contributo di primo allacciamento o impianto:
1) 	Tutti gli impianti ad eccezione di quelli puramente figurativi, devono essere eseguiti dalla ditta concessionaria la quale ne assume la responsabilità e la manutenzione.
L’impianto di allacciamento si compone della fornitura e posa in opera del conduttore e relativi accessori fino alla lampada.
2) 	Eventuali lavori particolari e laboriosi di marmisti, pittori, stuccatori murari, sterro e simili potranno essere eseguiti tanto dalla Ditta concessionaria quanto da ditta indicata dall’utente sul quale gravano per intero le spese relative.
3) 	La misura dei contributi a carico degli abbonati viene così determinata:
a)	allacciamento per ogni loculo “una tantum”	L. ....................
b)	allacciamento per ogni celletta ossario “una tantum”	L. ....................
c)	allacciamento per ogni fossa comune (comprensivo dei lavori di 
sterro e reinterro della canalizzazione sotterranea) “una tantum” 	L. ....................
d)	allacciamento per ogni cappella o tomba gentilizia, esclusi lavori murari 
e perforazioni di particolare importanza e laboriosità “una tantum” 	L. ....................
e)	rimozione impianto a richiesta dell’utente 	L. ....................
f)	riattivazione impianto a richiesta dell’utente 	L. ....................

Materiali
I prezzi dei materiali accessori dati in opera approvati preventivamente dall’ufficio comunale competente dovranno essere depositati presso la sede del Concessionario con revisione semestrale degli stessi sia riguardo ai prezzi stessi sia riguardo ai tipi adottatati, che dovranno in ogni caso essere conformi alle norme CEI.

b) Tariffa di abbonamento 
1) 	La tariffa di abbonamento viene indicata in L. .................... annue per ogni lampada da 2 Watt, tutto compreso: canoni, ricambi, lampadine, adattamento manutenzione, sorveglianza, sostituzione materiali, quali linee elettriche trasformatori e quant’altro non specificato ma inerente al servizio.
2) 	Per gli allacciamenti eseguiti durante l’anno l’importo del pagamento verrà calcolato in tanti dodicesimi quanti saranno i mesi mancanti al termine dell’anno solare, considerando che gli abbonamenti stipulati entro il 15 di giorni mese verrà conteggiato il mese intero mentre quelli dal giorno 16 in poi verrà conteggiato il mese successivo.
3) 	E’ esclusa l’IVA, e il rimborso delle spese di spedizione postale che saranno corrisposte dall’utente in relazione a quanto specificato in bolletta.
4) 	I versamenti dei contributi come sopra determinati saranno effettuati direttamente dagli utenti alla ditta concessionaria al momento della stipula del contratto di abbonamento.
5) 	La tariffa di abbonamento ed il contributo di primo impianto saranno posti a base d’asta, il ribasso è corrisposto come canone per la concessione al Comune.

ARTICOLO 13
Revisione delle tariffe

(1) 	La revisione dei corrispettivi spettanti all'impresa concessionaria è soggetta alle norme vigenti in materia, all’art. 44 della Legge 724/94, qualora non sia possibile rilevare i prezzi di riferimento si procederà come indicato nei commi seguenti.
(2) 	La domanda di adeguamento dei corrispettivi presentata dall'Impresa concessionaria o dall’Amministrazione Comunale concedente per l'accertamento delle eventuali variazioni in aumento o per riduzione delle tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto, potranno essere assoggettate a revisione in base alle variazioni ISTAT, nell’interesse degli utenti la richiesta dovrà essere corredata della documentazione comprovante le intervenute variazioni (Gazzetta Ufficiale per l’energia elettrica; prezziario informativo C.C.I.A.A. per il materiale elettrico e la mano d’opera), valutando come di seguito indicato l’incidenza parziale sulle tariffe applicate:
CANONE ABBONAMENTO	CONTRIBUTI IMPIANTI
Energia elettrica	25%	Mano d’opera 	70%
Materiale elettrico	25%	Materiale elettrico	30%
Mano d’opera	50%
Totale	100%	Totale	100%

(3) 	La richiesta per la revisione dei corrispettivi deve essere portata a conoscenza dell'altra parte, con domanda scritta e motivata, contenente altresì l'indicazione dell'aumento o della diminuzione percentuale richiesta, almeno 90 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere i nuovi corrispettivi proposti.

ARTICOLO 14
Forniture gratuite

(1) 	L’Impresa concessionaria assume l’onere dell’installazione, consumo e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione votiva per i monumenti ai caduti esistenti nel Cimitero o Cimiteri di .................... .

ARTICOLO 15
Utilizzazione delle canalizzazioni

(1) 	L’Impresa concessionaria è autorizzata, senza necessità di apposito consenso, ad utilizzare tutte le canalizzazioni esistenti che alimentano i singoli punti luce per alimentare nuove utenze.
Tutte le linee e derivazioni, nessuna esclusa, rimangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 16
Personale - Requisiti e comportamento

(1) 	Il personale dipendente della concessionaria addetto al servizio deve essere maggiore di età, di ottime qualità morali e professionalmente qualificato per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione. Lo stesso deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, consono al luogo di raccoglimento in cui si trova. Deve altresì eseguire con scrupolo, diligenza e puntualità gli ordini di servizio.
(2) 	L'impresa concessionaria deve fornire l’elenco nominativo del personale adibito al servizio, corredato dai certificati dei carichi penali pendenti di data non anteriore a tre mesi, comunicando tempestivamente eventuali variazioni e, a richiesta dell'Amministrazione Comunale concedente, sostituire il personale inidoneo o che venisse meno ai doveri di servizio.
(3) 	Il personale deve essere dotato di idonei ed uniformi indumenti da lavoro e muniti di apposito documento di riconoscimento che deve essere portato in modo visibile durante tutto il servizio.

ARTICOLO 17
Servizio di manutenzione e assistenza

(1) 	Il personale della ditta concessionaria può trattenersi all’interno del Cimitero per tutte le occorrenze inerenti gli impianti, anche di notte in casi eccezionali, qualora durante il giorno non sia stato possibile ultimare il lavoro iniziato e vi sia danno evidente ad interromperlo.
(2) 	Tutta l'attrezzatura dell'impresa concessionaria deve essere conforme alle norme e alle raccomandazioni CEE e mantenuta sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico, nonché in buono e decoroso stato di conservazione e di pulizia.
(3) 	Nel caso l'impresa concessionaria non provveda a quanto previsto al comma di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione concedente, previa diffida ad adempiere, a provvedere direttamente ed a spese dell'impresa concessionaria, deducendo l'importo, previa comunicazione scritta, anche a mezzo telefax, dal deposito cauzionale, che andrà reintegrato entro 30 giorni, secondo le norme del successivo articolo 18 e salva l’applicazione della penale e con l’accettazione della concessione, l’impresa concessionaria riconosce, sin d’ora, che i provvedimenti dell’Amministrazione Comunale concedente adottati ai sensi del presente capoverso, ove l’importo da rifondere al Comune ecceda il deposito cauzionale, costituiscono titolo esecutivo.
(4) 	Si precisa che le comunicazioni effettuate dal Comune a mezzo fax devono essere seguite dall’immediata comunicazione di risposta della impresa per conferma.
Qualora l’impresa non provveda in tal senso, dichiara fin d’ora che la comunicazione, a mezzo fax, ha piena efficacia probatoria del giorno e dell’orario risultante dal fax inviato dal Comune 

ARTICOLO 18
Corrispettivi spettanti al Comune e all'impresa concessionaria

Corrispettivo di concessione
(1) 	Quale corrispettivo di concessione la Ditta aggiudicataria corrisponderà al Comune di ........, per tutta la durata della concessione, un canone annuo determinato sulla tariffa di abbonamento per ogni punto luce installato o da installare, nella misura del....... % sul canone di utenza.
(2) 	Detto canone verrà versato in due rate posticipate con scadenza al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ciascun anno, da versarsi alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del semestre.
Agli effetti della liquidazione del canone il concessionario, alla scadenza del semestre, dovrà rimettere all’ufficio ragioneria del Comune prospetto riepilogativo del movimento di lampade con il relativo conteggio del canone spettante al Comune.
(3) 	Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo, la consistenza delle utenze denunziate tenuto conto delle domande, delle disdette e degli atti di morosità.
In caso di risultanze discordi, il Comune provvede a darne comunicazione all’impresa concessionaria per il conguaglio nel trimestre immediatamente successivo alla comunicazione.
(4) 	Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente ad ogni aggiornamento tariffario applicando la stessa aliquota percentuale d’aumento che verrà stabilita per il canone di abbonamento.

ARTICOLO 19
Competenze del Concessionario

(1) 	Al Concessionario competono gli introiti dei diritti di primo impianto per nuovi allacciamenti richiesti dagli abbonati. Il Concessionario si intende compensato per intero delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti e loro gestione, nonché per le spese inerenti e conseguenti alle stesse.
(2) 	Al Concessionario competono, altresì, i canoni di abbonamento dovuti dagli utenti, nella misura determinata dal presente capitolato e con le modalità previste nella polizza di abbonamento. Resta inteso che l’ammontare di tale canone, ritenuto remunerativo, compenserà il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere nonché del proprio utile.

ARTICOLO 20
Responsabilità - Assicurazioni - Norme sindacali

(1) 	L'impresa concessionaria è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte all’Amministrazione Comunale concedente e al personale da quest’ultima dipendente, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno dei servizi ad essa imputabile.
(2) 	L'Amministrazione Comunale concedente non può essere chiamata a rispondere per danni o sinistri che avvenissero nei confronti dei materiali e del personale dell'impresa concessionaria, durante o in connessione con i servizi stessi.
(3) 	La Concessionaria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il personale impiegato nei lavori, dovrà essere regolarmente assunto dall'Impresa, la quale dovrà tenere in perfetta regola sia la situazione retributiva sia quella contributiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità presente e futura, nei confronti di detto personale.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di segnalare la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto della presente concessione, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. La Concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione Comunale, né ha titolo a risarcimento di danni.
(4) 	Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.
L’impresa deve contrarre, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, idonee assicurazioni a copertura dei seguenti rischi:
a)	contro i rischi della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera derivanti dall’esercizio dell’attività del servizio in concessione;
b)	contro i rischi dell’incendio, dei mezzi, dei materiali ed accessori e di quant’altro necessario allo svolgimento del servizio.
Prima della stipulazione dei contratti assicurativi, gli stessi devono essere sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione Comunale che ne valuta la copertura. I contratti dovranno essere stipulati per l’intera durata della concessione
(5) 	Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose nel recinto del Cimitero Comunale in dipendenza dell’impianto elettrico dalla ditta stessa installato o avuto in consegna.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra impresa e terzi.

ARTICOLO 21
Penali e Risoluzione del contratto

(1) 	L'inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti, e qualunque altra infrazione agli ordini e norme avute, o al regolamento, comportano l’applicazione nei confronti dell'impresa concessionaria di una penale da applicarsi, sia per quanto attiene agli importi sia per le procedure, ai sensi degli articoli da 106 a 110 e dell’articolo 155 del testo unico di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
(2) 	L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale nei seguenti casi:
a)	per ogni domanda di utenza per la quale non sia stato eseguito l’allacciamento alla rete entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, L............. per ogni giorno di ritardo;
b)	per ogni lampada spenta non riattivata nel termine di giorni 8 dalla segnalazione anche a mezzo fax, o dalla verifica L.................. per ogni giorno di mancata accensione;
c)	per ogni lampada installata, di potenza inferiore a quella prevista o di tensione superiore a 24 Volt, L................... con obbligo per l’Impresa concessionaria a provvedere all’immediata sostituzione delle lampade stesse;
d)	per il ritardo nell’effettuare il versamento di quanto dovuto all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. primo e secondo comma. Comporterà l’applicazione degli interessi legali per i primi 20 giorni, oltre l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto ex art.21.
(3) 	Le penali verranno versate alla Tesoreria Comunale unitamente al canone di concessione ogni semestre.
(4) 	Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili alla ditta concessionaria, ovvero la ditta non osservi i patti contrattuali, l’Amministrazione Comunale potrà diffidare il concessionario a mezzo lettera raccomandata a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all’adempimento degli obblighi assunti, assegnando un congruo termine.
(5) 	Decorso il termine fissato dall’Amministrazione, senza che l’Impresa concessionaria abbia ottemperato alle ingiunzioni ricevute, persistendo nelle inadempienze verso gli utenti o verso il Comune. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione e acquisendo la proprietà dell’intero impianto, senza alcun diritto per l’Impresa Concessionaria di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 22
Diritto di riscatto

(1) 	Per il riscatto del servizio affidato in concessione si applicano le norme dell’art. 26 e 1 del T.U. 15.10.1925 n. 2578.
(2) 	L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di riscatto secondo quanto previsto dalle vigenti normative o dalle modalità di riscatto offerta in sede di gara dalla Ditta Concessionaria se più favorevoli.
In tale ipotesi la stessa dovrà corrispondere all’Impresa concessionaria un indennizzo per le migliorie apportate.
(3) 	La determinazione del valore delle migliorie ed addizioni, e della conseguente indennità spettante alla ditta concessionaria verrà disposta di comune accordo tra le parti.
Qualora non si raggiunga un accordo, si farà ricorso alla procedura arbitrale di cui al successivo articolo 23.

ARTICOLO 23
Arbitrato

(1) 	Le controversie che dovessero insorgere tra l’Impresa concessionaria e l’Amministrazione Comunale sia durante l’esercizio della concessionaria che al termine del contratto, che non si siano potute definire in accordo tra le parti, saranno definite ai sensi dell’art. 31 bis della L. n.109/94 e successive modificazioni, qualora non fosse possibile procedere ad un accordo bonario, le controversie saranno definite ai sensi dell’art. 32 della L. 109/ 94 e successive modificazioni e deferite ad un collegio arbitrale composto di 3 persone nominate rispettivamente, una dalla Concessionaria, una dall’Amministrazione Comunale ed una con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale nominata dai due arbitri come sopra determinati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di................ .
(2) 	Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l’autorità o la parte che aveva nominato l’arbitro mancante.
(3) 	Il collegio arbitrale si riunisce presso l’Amministrazione e giudicherà secondo le norme di diritto anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio.
(4) 	La decisione arbitrale sarà inappellabile, rinunciando le parti al ricorso alla autorità giudiziale ordinaria.
(5) 	La richiesta con cui si propone l’arbitrato deve essere inviata entro trenta giorni dalla data di notifica all’Impresa concessionaria delle decisioni dell’Amministrazione Comunale adottate in via amministrativa, in ordine alla vertenza, ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell’Amministrazione sulla materia controversa.
(6) 	Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall’Amministrazione si intendono accettate definitivamente dall’Impresa, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.
(7) 	La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l’indicazione della persona scelta come arbitro, e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).
Subito dopo la notifica, a cura della parte più diligente, verrà promossa la nomina del Presidente del collegio arbitrale.

ARTICOLO 24
Divieto di cessione

(1) 	È vietata, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale concedente, la cessione totale o parziale della concessione, anche se in forma occulta, sotto pena di decadenza della concessione e rescissione del contratto con l'incameramento del deposito cauzionale e con gli effetti e procedure dell'art. 21.

ARTICOLO 25
Revoca delle concessione e riscatto

(1) 	L’Amministrazione comunale qualora ritenesse che ragioni di pubblico interesse, sopravvenute dopo la conclusione della concessione, rendano impossibile il proseguimento della concessione provvede alla revoca della stessa ed al riscatto, il cui esercizio comporta il pagamento all’impresa concessionaria cessante, di un’indennità corrispondente a ciò che perde come proventi (beni non ancora ammortizzati e lucro cessante).

ARTICOLO 26
Norme applicabili

(1) 	L’Impresa concessionaria ha l’obbligo di osservare oltre alle condizioni del presente capitolato speciale anche il capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e R.D. 18.11.1923, della Legge 626 del 19.9.1994, le disposizioni della Legge 109/94 e successive modificazioni, ed ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato in corso d’opera in tema di lavori pubblici, che sia comunque applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente capitolato., inoltre la stessa è soggetta, in quanto applicabili, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al regolamento comunale per i contratti, al regolamento comunale di contabilità, al regolamento comunale di polizia mortuaria (o di igiene) ed alle loro eventuali modifiche.

ARTICOLO 27
Cauzione

(1) 	L'impresa concessionaria deve prestare, a garanzia delle obbligazioni inerenti alla concessione, è obbligata a costituire una cauzione di L................. in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato come da legge ammessi e valutati per le gare pubbliche, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ai sensi di legge.
(2) 	La cauzione provvisoria deve essere depositata....... giorni prima della gara presso la Tesoreria Comunale, nei modi e nelle forme indicate nella lettera invito (o nel bando di gara).
(3) 	La cauzione definitiva, per entità pari a quella provvisoria, resta vincolata anche dopo la scadenza della concessione, sino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato.

ARTICOLO 28
Modalità di conferimento della gestione

(1) 	Il conferimento della concessione per il periodo indicato all’articolo 2 è effettuato per.10 (dieci) anni secondo le norme vigenti nella legislazione statale e nelle regolamentazione comunale.
(2) 	La concessione è aggiudicata al concorrente che ha fatto l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa (congrua).
(3) 	La percentuale di ribasso deve essere uniforme per tutte le voci del tariffario allegato e ciascun concorrente deve precisare, per ogni singola voce, il prezzo, arrotondato risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta.
(4) 	A parità di offerta, la gara è aggiudicata a’ sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827.
(5) 	I documenti da presentare per l’ammissione alla gara e le condizioni della gara sono indicati nella lettera di invito (o nel bando di gara).

ARTICOLO 29
Modalità per il trasferimento degli impianti alla scadenza

(1) 	Alla scadenza della concessione gli impianti ritorneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun onere per quest’ultimo.

ARTICOLO 30
Spese di stipula dell’atto

(1) 	Le spese di contratto e ogni altra spesa accessoria e dipendente dal contratto, nessuna esclusa, sono a carico della impresa aggiudicataria. A tal fine per l'ammissione alla gara è previsto il deposito di L............ in numerario o in titoli dello Stato, polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Resta in carica al concedente l’onere relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta, nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 31
Effetto obbligatorio del Contratto

(1) 	Le condizioni di cui al presente capitolato, mentre sono immediatamente impegnative per il concessionario, non lo saranno per l’amministrazione comunale se non dopo l’avvenuta approvazione di legge.

ARTICOLO 32
Domicilio del concessionario

(1) 	Ad ogni effetto di legge, il concessionario od il suo rappresentante, elegge domicilio legale in......................., al quale domicilio, resta convenuto, saranno comunicati tutti gli atti relativi al presente contratto.
Qualora si tratti di ditta concessionaria avente la sede centrale altrove, qualunque atto da notificarsi al domicilio legale eletto in...................., dovrà essere in pari tempo comunicato, mediante lettera raccomandata, o telefax, alla sede centrale della ditta concessionaria.

ARTICOLO 33
Firma del contratto

(1) 	L’Impresa risultante affidataria deve presentarsi per la stipula del contratto entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale di affidamento della lettera con cui l’Amministrazione comunica all’impresa l’esito della gara.
Qualora tale termine non venga rispettato senza giustificato motivo, l’Amministrazione comunale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno, sul deposito provvisorio incamerando, a favore del Comune, la parte residua di questo ultimo.

TITOLO SECONDO: ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI....................

CONTRATTO DI ABBONAMENTO 

Condizioni

ART.1
Domanda di abbonamento

La persona che voglia illuminare in continuità le tombe alle condizioni di abbonamento contenute nel presente disciplinare, dovrà compilare l’apposita domanda e consegnarla al concessionario del servizio.
L’accettazione della domanda non costituisce per il concessionario un obbligo assoluto ed immediato per l’esecuzione dell’impianto, dovendosi prima accertare se le opere necessarie siano immediatamente eseguibili. Il richiedente sarà ad ogni modo informato delle eventuali difficoltà e dei tempi di attuazione.

ART. 2
Anticipazione spese

Il richiedente non dovrà effettuare alcun versamento anticipato per qualsiasi titolo, ragione o causa, fintanto che non riceverà dal concessionario la relativa formale richiesta.

ART.3
Tariffa di abbonamento

La tariffa di abbonamento è unica e pari a L...................... (in lettere: .................................) annue, pagabili in unica rata annuale anticipata, per ogni lampada perennemente accesa della potenza di 2 Watt.

ART. 4
Manutenzione - Sorveglianza - Riparazioni - Ricambio lampade

L’importo di abbonamento annuale comprende le tasse governative (escluse I.V.A., e il rimborso delle spese postali), le spese di manutenzione, le riparazioni dovute a naturale usura, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell’intera rete di distribuzione, l’energia elettrica.
La Ditta concessionaria non risponde dei danni, furti o manomissioni degli apparecchi ornamentali ad opera di terzi o di altre cause che si verificassero sulle tombe degli abbonati.

ART. 5
Durata - Decorrenza - Scadenza dell’abbonamento

La durata massima del contratto di utenza sarà di anni uno, la fornitura di energia elettrica decorrerà dal primo giorno del mese dopo il versamento dei dodicesimi di abbonamento come previsto dall’art. 11 lett. b) del Capitolato Speciale e del contributo spese d’impianto di cui all’art.11 lettera a).
L’abbonamento si intenderà tacitamente rinnovato, se non pervenga la disdetta del contratto almeno un mese prima della data di scadenza, inviata a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla sede della Ditta Concessionaria in............................... .

ART. 6
Modalità di pagamento

L’utente effettuerà il pagamento del canone annuale di abbonamento con un unico versamento anticipato, versamento da effettuarsi nel domicilio legale del concessionario; od anche con altra modalità di pagamento autorizzata dal concessionario stesso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di pagamento.
Qualora l’utente non effettui il pagamento nei termini prescritti, il concessionario provvederà ad inviargli un ulteriore avviso postale o direttamente l’esattore.
Ove l’utente non provveda entro il nuovo termine (non inferiore a 10 giorni) fissato dal concessionario, sarà tenuto a corrispondere un diritto fisso pari al 25% dell’importo del canone di abbonamento.
L’esattore incaricato sarà munito di un tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla ditta concessionaria che dovrà esibire nella circostanza.

ART. 7
Impianti e spese relative

Gli impianti compresi gli elementi decorativi, devono essere eseguiti esclusivamente dal concessionario che ne è responsabile.
Il sistema per l’impianto secondario in derivazione si compone dell’attacco del cavo, del portalampada e della lampadina.
Le tariffe per le spese di contributo di impianto sono quelle indicate all’art.11 del Capitolato
Speciale.
Le tariffe sono al netto di IVA, rimborso delle spese postali, e potranno essere revisionate per adeguarle agli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero sui prezzi dell’energia elettrica e tasse relative, materiali, mano d’opera costo del servizio.
La revisione si applicherà qualora si verifichi quanto indicato all’art..12 del Capitolato di concessione.
Nella spesa relativa al contributo sono comprese le opere di sterro e reinterro, apertura e chiusura di tracce murali, di adattamento del cavo, e quant’altro si rendesse tecnicamente necessario.
Qualunque modifica richiesta dall’abbonato ad un impianto esistente verrà addebitata allo stesso, previa accettazione del preventivo di spesa che dovrà essere controfirmata dall’abbonato prima dell’inizio dei lavori.
Nell’esecuzione dei lavori inerenti gli impianti la ditta concessionaria avrà cura di non danneggiare le opere esistenti; resta comunque inteso che le eventuali opere da muratore, marmista, stuccatore, decoratore, tinteggiatore e similari potranno essere eseguiti sia dalla ditta concessionaria come dall’abbonato a carico del quale saranno sempre le spese relative.
L’abbonato, con la firma della richiesta di utenza, implicitamente autorizza la ditta concessionaria ad eseguire sulla tomba ogni opera necessaria preventivamente concordata, per l’impianto di luce votiva.

ART. 8
Interruzioni e sospensioni di corrente

Le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente di normale frequenza e durata, quelle causate dall’ENEL per danni o guasti cagionati o derivanti da forza di causa maggiore, riparazioni alla rete per fenomeni atmosferici, incendi o scoppi, ecc., non daranno mai diritto all’abbonato di richiedere alcun rimborso di spese né sospensione dal pagamento del canone

ART.9
Morosità

È facoltà della ditta concessionaria provvedere all’interruzione del servizio e di rimuovere eventualmente l’impianto qualora l’abbonato non abbia provveduto al versamento del canone entro 30 giorni dal secondo avviso di pagamento. Senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcun indennizzo.
Inoltre può non rinnovare l’abbonamento agli utenti non in regola con i pagamenti.

ART.10
Rimborso quota

L’abbonato avrà diritto al rimborso della quota anticipata soltanto nel caso in cui l’esercizio sia sospeso prima della scadenza annuale, dalla ditta concessionaria, nel qual caso verranno corrisposti tanti dodicesimi della quota di abbonamento quanti sono i mesi mancanti alla fine dell’anno solare (31 dicembre).

ART.11
Riattivazione corrente

Qualora l’abbonato abbia provocato danni all’impianto o risulti moroso, gli verrà sospesa l’erogazione del servizio, e soltanto dopo l’avvenuto pagamento degli arretrati o del risarcimento dei danni gli verrà riattivata la corrente.

ART.12
Diritti

È stabilito un diritto minimo, a favore del concessionario di L........ per ogni rimozione di impianto, riattivazione di corrente, per gli impianti provvisori e per il passaggio di salme dai luoghi di deposito a quelli definitivi (traslazioni).

ART.13
Reclami

L’Utente potrà presentare reclami o osservazioni sul servizio svolto in forma scritta alla Ditta concessionaria e trasmesso copia per conoscenza all’Ufficio Comunale competente, allegando copia dell’ultima bolletta pagata.
La presentazione di un eventuale reclamo non esonera l’utente dal pagamento delle bollette in scadenza.

ART.14
Avvertenza utile agli utenti

È severamente proibito sostituire o asportare lampade, modificare o danneggiare in qualsiasi modo gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e valersi delle installazioni esistenti per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
 I contravventori saranno ritenuti responsabili ed eventualmente perseguibili a norma di legge.
La Ditta concessionaria si riserva il diritto di apportare alle presenti condizioni, previa l’approvazione del Comune di........, tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si ritenessero utili e necessarie per migliorare il funzionamento del servizio.
Tali modifiche ed aggiunte verranno comunicate tempestivamente agli abbonati a mezzo stampa o per lettera.

NOTE 

(*) Si consiglia di nominare responsabile del procedimento il responsabile del servizio comunale competente in materia di servizi cimiteriali.

Le concessioni di pubblici servizi ai sensi dell’art. 267 del RD 14.9.1931 n. 1175, devono essere affidate con le modalità previste dall’art. 265 dello stesso R.D. e di norma devono essere precedute da asta pubblica. Lo stesso articolo prescrive che, “quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consiglino, il Prefetto  può consentire che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata“.
L’art. 87 T.U. 3.3.1934 n. 383, dispone che i contratti dei comuni per alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. (Ai sensi dell’art. 87 T.U. 3.3.1934 n. 383, il ricorso da parte di un ente locale alla trattativa privata per la stipula di contratti è consentita solo allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza “T.A.R. Toscana 18.7.1980, n. 439, in Trib. Amm. Reg. 1980, I, 3600”).
(La necessità del ricorso alla trattativa privata deve essere dimostrata dall’amministrazione con adeguata motivazione “T.A.R. Campania, Napoli, 25.3.1981, n. 324, in Trib. Amm. Reg., 1981, I, 1851”).
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre verificare lo statuto del Comune di e il regolamento dei contratti se prevedono la procedura, per l’affidamento delle concessioni dei servizi pubblici, a trattativa privata, e se ricorrano le circostanze eccezionali e siano evidenti la necessità e la convenienza di far ricorso a tale procedura, sia pur preceduta da gara ufficiosa espletata con almeno 3 imprese.
Il carattere fortemente fiduciario che deve stare alla base della concessione, il concessionario si sostituisce all’Ente, consente, ai fini di tutelare il pubblico interesse, di giungere alla scelta dello stesso sulla scorta di discrezionale apprezzamento, adeguatamente motivato, nel senso che l’accertamento della impresa prescelta debba essere effettuato con forme che garantiscano obiettività e motivazioni legate alle caratteristiche di serietà morale e professionale dei dirigenti, alla organizzazione e alla esperienza dello stessa in modo di riaffermare il principio delle concorrenzialità.
Le offerte devono essere redatte in conformità alle condizioni stabilite nella lettera di invito (o, nel bando di gara, compilando il modello d’offerta allegato); se redatte in modo
imperfetto o condizionate non vengono prese in considerazione.
L’affidamento della concessione potrebbe avvenire a favore dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi di seguito evidenziati:

A) Valore tecnico
e modalità esecutive dei lavori come risultanti dall’offerta che potrà contenere, qualora la concessionaria lo ritenga opportuno, proposte migliorative rispetto a quelle previste all’art.6. Punti 18 (diciotto);

B) Valore economico dell’offerta definibile dai seguenti parametri:
1) 	ribasso offerto sul costo indicato all’art. 11) lett. a) e lettera b);
2) 	ulteriore ampliamento della rete rispetto a quella esistente, in particolare l’estensione verso aree non servite;
3) 	garanzie offerte al concedente nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della concessione dal concessionario ad altro soggetto giuridico;
4) 	condizioni di gestione, migliorative rispetto a quelle di minima indicate nel capitolato speciale. Punti 52 (cinquantadue).

C) Condizioni previste nel contratto di abbonamento
 per condizioni migliorative rispetto a quanto indicato nel contratto. Punti 10 (quindici).

D) Tempi di esecuzione per la messa a norma degli impianti tempi di intervento per chiamata; tempi di esecuzione nuovi allacciamenti
migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato. Punti 10 (quindici).

E) modalità di gestione ed organizzazione del servizio
che potrà contenere, qualora la concessionaria lo ritenga opportuno, proposte migliorative rispetto a quelle previste nel capitolato speciale. Punti 10 (dieci).

N.B.

1.	Nessun onere sarà a carico del bilancio comunale per quanto derivante dal rapporto di concessione, intendendosi a carico del concessionario ogni onere e cura per il servizio di illuminazione votiva compresi i nuovi impianti, fermo restando la collaborazione e la vigilanza degli uffici comunali per lo snellimento delle procedure di loro competenza.
2.	Nel caso di concessione di costruzione e gestione di impianti di illuminazione votiva la normativa di riferimento è la legge n. 109/94 modificata dal D.L.101/95 convertito dalla Legge 216/95.
La stessa prevede che tale concessione sia affidata esclusivamente a licitazione privata secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.